珠海科技学院物流管理与工程学院文件

院发〔2026〕018号

# 物流管理与工程学院实训室安全管理规定

## 第一章 总则

第一条 实训室是学校开展教学、科研活动的重要基地，为确保实训室安全，防止人员伤亡和财产损失事故发生，优化学校环境，保证教学、科研活动的正常进行，制定本管理规定。

第二条 应坚持“安全第一，预防为主 ”和“谁主管，谁负责 ”的原则，认真贯彻落实国家有关安全规定，提出确保安全的具体要求，落实各项安全防范措施，制定事故应急预案，定期组织突发事故模拟演练，经常对教职工和学生进行安全教育。

第三条 成立实训室安全工作领导小组，落实实训室安全分管领导，制定本单位的实训室安全工作计划并组织实施；建立、健全实训室安全责任体系和规章制度（包括制度规定、操作规程、应急预案等）；组织、协调、督促各实训室负责人做好实训室安全工作；定期、不定期组织实训室安全检查，并组织落实安全隐患整改工作；组织本单位实训室安全环保教育培训，实行实训室准入制度；及时发布、报送实训室安全环保工作相关通知、信息、工作进展等。实验员是实训室第一责任人，根据学校的实验安全工作计划开展本实训室的安全管理工作。实验员对实训室的安全负有检查、监督的责任，有权制止有碍安全的操作，纠正安全违章行为。

第四条 所有在实训室工作、学习的人员，要牢固树立“ 以人为本 ”的观念，统一认识，确保人身安全。要牢固树立安全意识，遵守实训室安全管理规章制度，掌握基本的安全知识和救助知识。

第五条 各实训室应根据各自工作特点，制定安全条例和安全操作规程等相应的安全管理制度及实施细则，并张挂在实训室明显区域，严格贯彻执行。实训室要把安全知识、安全制度、操作规程等列为实验教学的内容之一，新进实训室人员必须先接受安全教育，掌握基本安全知识和技能，才能进入实训室工作、学习。

第六条 实训室安全检查坚持自查与抽查相结合，定期检查与不定期检查相结合的原则，及时发现及时排除安全隐患，做好技术安全工作档案。

第七条 学院实训室安全管理领导小组与各实训室、实训室与实训室人员层层签订安全责任书，切实将安全责任落实到位，落实到人。

## 第二章 实训室人员日常行为准则

第八条 必须注意环境卫生。禁止在实训室内吃食物、抽烟、随地吐痰:对于意外或工作过程中弄污实训室地板和其它物品的，必须及时采取措施清理干净，保持实训室无尘洁净环境。实训室用品要各归其位，不能随意乱放。

第九条 注意检查实训室的防晒、防水、防闯，注意天气对实训室的影响，下雨天时应及时主动检查和关闭窗户、检查去水通风等设施，进出实训室须将雨具按位摆放整齐，维持实训室环境通爽。

第十条 实训室内部不应大声喧哗、注意噪音、音响音量控制、保持安静的工作环境。

第十一条 实训室工作人员应积极配合实训室相关工作。

## 第三章 消防安保

第十二条 各实训室必须配备适用足量的消防器材，置于位置明显、取用方便之处，并指定专人负责，妥善保管。在非应急状况下，各种安全设施不准借用或挪用，要定期检查，发现问题，及时采取补救措施。

第十三条 实训室责任人应熟悉消防器材的放置地点，学习消防知识，熟悉安全措施，熟练掌握消防器材的使用方法。如遇火灾事故，应及时切断电源，冷静处理。

第十四条 设备应定期维护保养，对有故障的设备要及时检修，设备的维护和检修要有记录，对出现老化现象的设备以及具有潜在安全隐患的设备应及时维修或报废。

第十五条 实训室应按规定设置安全疏散指示标志和应急照明设施，保证疏散通道、安全出口畅通。不得在实训室堆放与实验需要无关的杂物、可燃物、易爆物。

第十六条 具有潜在安全隐患的实训室，须根据潜在危险因素配置消防器材（如灭火器、消防栓、防火门、防火闸等）、烟雾报警、监控系统、通风系统、警戒隔离等安全设施，配备必要的防护用品，并加强实训室安全设施的管理工作，切实做好及时更新、维护保养和检修工作，做好相关记录，确保其完好性。

第十七条 如发现消防安全隐患，应即时采取措施解决，不能解决的应及时向相关负责人员提出解决。

第十八条 出入实训室应建立登记制度。对于有访客进出实训室，实训室相关的工作人员应负责该客人的安全防范工作。最后离开实训室的人员必须自觉检查和关闭所有实训室门窗、锁定防盗装置。应主动拒绝陌生人进出实训室。

第十九条 实验室责任人离开工作区域前，应保证工作区域内保存的重要文件、资料、设备、数据处于安全保护状态。如检查并锁上自己工作柜怡、锁定工作电脑、并将桌面重要资料和数据妥善保存等等。

第二十条 未经主管领导批准，禁止将实训室相关的钥匙、密码透露给其它人员，同时有责任对信息保密。对于遗失物品的情况要即时上报，并积极主动采取措施保证实训室安全。

第二十一条 出现实训室盗窃、破门、火警、水浸、110 报警等严重事件时实训室责任人有义务以最快的速度和最短的时间到达现场，协助处理相关的事件。

第二十二条 实训室责任人对实训室安全制度上的漏洞和不完善的地方有责任及时提出改善建议。

## 第四章 用电安全

第二十三条 实训室责任人应学习常规的用电安全操作和知识，了解实训室内部的供电、用电设施的操作规程。实训室责任人应经常实习、掌握实训室用电应急处理步骤、措施和要领。如发现用电安全隐患，应即时采取措施解决，不能解决的必须及时向相关负责人员提出解决。

第二十四条 不得乱拉乱接电线，应选用安全、有保证的供电、用电器材，在真正接通设备电源之前必须先检查线路、接头是否安全连接以及设备是否已经就绪、人员是否已经具备安全保护。严禁随意对设备断电、更改设备供电线路，严禁随意串接、并接、搭接各种供电线路。

第二十五条 实训室人员对个人用电安全负责。外来人员需要用电的，必须得到实训室责任人允许，并使用安全和对实训室设各影响最少的供电方式。

第二十六条 实训室责任人需要离开当前用电工作环境，应检查并保证工作环境的用电安全。最后离开实训室的人员，应检查所有用电设备，应关闭长时间带电运作可能会产生严重后果的用电设备。

第二十七条 禁止在无人看管下在实训室中使用高温、炽热、产生火花的用电设备。在使用功率超过特定瓦数的用电设备前，必须得到上级主管批准，并在保证线路保险的基础上使用。

## 第五章 硬件安全

第二十八条 实训室责任人必须熟知实训室内设备的基本安全操作和规则。定期检查、整理硬件物理连接线路，定期检查硬件运作状态(如设备指示灯、仪表）。

第二十九条 禁止随意搬动设备、随意在设备上进行安装、拆卸硬件、或随意更改设备连线、禁止随意进行硬件复位。

第三十条 禁止在服务器上进行试验性质的配置操作，需要对服务器进行配置，应在其它可进行试验的机器上调试通过并确认可行后，才能对服务器进行准确的配置。

第三十一条 对会影响到全局的硬件设备的更改、调试等操作应经主管领导允许，预先发布通知，并且应有充分的时间、方案、人员准备，才能进行硬件设备的更改。

第三十二条 对重大设备配置的更改，必须首先形成方案文件，经过讨论确认可行后， 由具备资格的技术人员进行更改和调整，并应做好详细的更改和操作记录。对设备的更改、升级、配置等操作之前，应对更改、升级、配置所带来的负面后果做好充分的准备，必要时需要先准备好后各配件和应急措施。

第三十三条 不允许任何人在服务器、交换设备等核心设备上进行与工作范围无关的任何操作。未经上级允许，不允许他人操作实训室内部的设备，更不允许对于核心服务器和设备的调整配置。

第三十四条 要注意和落实硬件设备的维护保养措施。

## 第六章 软件安全

第三十五条 必须定期检查软件的运行状况。

第三十六条 禁止在服务器上进行试验性质的软件调试，禁止在服务器随意安装软件。需要对服务器进行配置，必须在其它可进行试验的机器上调试通过并确认可行后，才能对服务器进行准确的配置。

第三十七条 对会影响到全局的软件设备的更改、调试等操作应经主管领导允许，预先发布通知，并且应有充分的时间、方案、人员准备，才能进行软件设备的更改。

第三十八条 不允许任何人员在服务器等核心设备上进行与工作范围无关的软件调试和操作。未经上级允许，不允许带领、指示他人进入实训室、对网络及软件环境进行更改和操作。

## 第七章 数据安全

### 第三十九条 资料、文档、数据等必须有效组织、整理和归档

备案。

第四十条 禁止任何人员将实训室内的资料、文档、数据、配置参数等信息擅自以任何形式提供给其它无关人员或向外随意传播。

第四十一条 对于牵涉到网络安全、数据安全的重要信息、密码、资料、文档等等必须妥善存放。外来工作人员的确需要翻阅文档、资料或者查询相关数据的，应由实训室相关负责人代为查阅，并只能向其提供与其当前工作内容相关的数据或资料。

第四十二条 重要资料、文档、数据应采取对应的技术手段进行加密、存储和备份。对于加密的数据应保证其可还原性，防止遗失重要数据。

## 第八章 财产安全

第四十三条 实训室的日常物品、设备、消耗品等必须有清晰的数量、型号登记记录，对于公共使用的物品和重要设备，必须建立一套较为完善的借取和归还制度进行管理。

第四十四条 实训室责任人应有义务安全和小心使用实训室的任何设备、仪器等物品，在使用完毕后，应将物品归还并存放于原处，不应随意摆放。

第四十五条 对于使用过程中损坏、消耗、遗失的物品应汇报登记，并对责任人追究相关责任。

第四十六条 未经主管领导同意，不允许向他人外借或提供实训室设备和物品。

## 第九章 事故处理与奖惩

第四十七条 发生事故时，要积极采取有效应急措施，及时处理，防止事态扩大和蔓延。发生较大险情，应立即报警。

第四十八条 对违反本规定的实训室和个人，学院有权停止其实验和作业，令其限期整改。凡被责令整改的实训室，要采取相应的限期整改措施，经各有关部门检查合格后，方可恢复工作。

第四十九条 对玩忽职守，违章操作，忽视安全而造成了被盗、火灾、人身重大损伤、设备损坏等重大事故，实训室工作人员要保护好现场，并立即逐级报告实验中心、保卫处、实训室与资产管理处等有关部门和学校主管领导，不得隐瞒不报或拖延上报。对隐瞒或歪曲事故真相者，将予从严处理。

第五十条 对安全事故应及时查明原因，分清责任，做出处理意见。对造成严重安全事故的，追究肇事者、主管人员和主管领导相应责任；情节严重者，要给予纪律处分，触犯法律的交由司法机关依法处理。

物流管理与工程学院

2026年4月11日